附件1：用户需求书

**用户需求书**

# 项目概况

1. 项目名称：南部组团垃圾综合处理基地供水管迁改工程
2. 服务地点：中山市南部组团垃圾综合处理基地。
3. 本项目采购人为中山市城市管理和综合执法局。
4. 服务内容：

（1）从焚烧厂的给水管上就近引出一路约153.30米DN110 PE管道为管理中心区域供水。

（2）从有机垃圾资源化利用项目给水管上就近引出一条约352米DN25 UPVC为填埋场区域供水。具体施工内容详见施工图及预算编制报告。

5、服务期限：本项目工期暂定从2025年3月24日至2024年3月31日，具体开工时间以采购人通知为准。

# 投标要求

1. 本项目预算价为26050.05元，投标上限价为预算价下浮10%，即26050.05×（1-10%）=23445.05元。投标人报价不得超过上限价，否则被视为无效投标。
2. 投标人的报价应包括本次招标服务范围及服务期限内所产生的一切费用，包括该项目开始前所需的准备工作、劳务、材料、机械、设备、管理、运输、保险、税费、政策性文件规定及所有责任、义务和一切风险（《民法典》规定不可抗力除外）费用等所有费用。如中标人在履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。
3. 本项目不组织统一踏勘，投标人可自行到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔申请将不被批准。

★**4、资质要求：投标人需具有给排水施工相关资质。**